## Sheet1
冰箱样式图（冰箱自带温度显示屏） | 冰箱参数 | 需求科室 | 数量（台） | 备注
| 配置参数： | 妇产科 | 1 | 更换
容积：316L
电压：220V
压缩机：定频
温区:单温柜
制冷方式：直冷
开门方式：侧开门
放置方式：立式冷柜
控温方式：机械控温.温度显示
合计： |  | 1
冰箱样式图（冰箱自带温度显示屏） | 冰箱参数 | 需求科室 | 数量（台） | 备注
| 总容量：268L | 外一科 | 1 | 更换
| 冷藏室容积：171L | 外二科 | 1 | 更换
| 冷冻室容积：97L | 内一科 | 1 | 更换
| 冷冻能力：3.5Kg/12h | 骨一科 | 1 | 更换
| 能效等级：2级 | 综合科 | 1 | 更换
| 日综合耗电量：0.71KW-h/24h | ICU | 1 | 更换
| 除霜功率：140W | 五官科 | 1 | 新增
|  | 骨科 | 1 | 新增
|  | 儿科 | 1 | 新增
|  | 外科 | 1 | 新增
|  | 针康科 | 1 | 新增
|  | 内科科 | 1 | 新增
合计： |  | 12