## Sheet1
影像中心用电施工清单
一、从1号楼敷设电缆到各机房
序号 | 项目 | 数量 | 单位 | 备注
1 | WDZN-YJV-4*70+1*35 | 75 | 米 | DR1用电缆1根
2 | WDZN-YJV-4*50+1*25 | 220 | 米 | 核磁、配电间、DSA用电缆，各1根共计220米
3 | WDZN-YJV-4*35+1*16 | 135 | 米 | DR2、CT1、CT2用电缆各1根共计135米
4 | WDZN-YJV-5*16 | 45 | 米 | 钼靶用电缆1根
5 | 楼板开洞口 | 9 | 个 | 含钢质套管、防火封堵
二、钢制桥架沿地下室顶板敷设
序号 | 项目 | 数量 | 单位 | 备注
1 | 桥架400*200*1.5 | 85 | 米 | 钢质
2 | 桥架200*200*1.2 | 40 | 米 | 钢质
三、原配电室空调电缆移至二期配电室
序号 | 项目 | 数量 | 单位 | 备注
1 | 电缆敷设YJV-4*240+1*120 | 470 | 米 | 拆除，重新敷设好
四、2号楼配电室更换空开
序号 | 项目 | 数量 | 单位 | 备注
2 | CDM1-3300/630A | 2 | 只 | 二期配电室更换空开
3 | BVR-1*120m㎡ | 13 | 米
4 | 铜管鼻∅120 | 12 | 个
五、原配电室增加10回路低压出线柜1台
序号 | 项目 | 数量 | 单位 | 备注
1 | HDBBX-1500/31 | 1 | 只
2 | 电流互感器1500:5 | 3 | 只 | 0.5级
3 | 电流表6L2-A | 3 | 只
4 | 电流表6L2-V | 1 | 只 | 0-450
5 | 断路器NM1-250S/3380-250A | 5
6 | 断路器NM1-200S/3300-200A | 3
7 | 断路器NM1-160S/3300-160A | 2
低压出线柜主要元器件如上述，其他配件按照低压出线柜国标标准配置
8 | WDZN-YJV-4*240+1*120 | 40 | 米 | 低压出线柜连接线
9 | 铜管鼻∅240 | 16 | 个
10 | 铜管鼻∅120 | 4 | 个
六、负荷调配
序号 | 项目 | 数量 | 单位 | 备注
1 | 1号楼负荷调配、1号楼母连排更换、1号楼空调机房负荷调配、2号楼负荷调配 | 1 | 项 | 含配件和其他材料
七、原空调机房增设壁挂式电源分支箱
序号 | 项目 | 数量 | 单位 | 备注
1 | 壁挂式电源分支箱（一进11出） | 1 | 台 | 按国家规范制作
电缆报价需含电缆的敷设、接头的制作和辅材；桥架报价需含桥架的安装、辅材、墙上开洞和恢复（如有）；第六大项负荷调配为1次性报价；本清单视为包含完成本次施工并保证我院正常用电的所有材料，工程结束收方仅限于本清单内项目数量的变化。投标人的报价需包含税费、运费、垃圾处理、安全措施、工人保险等所有费用。