# 项目概况

项目名称： 射洪市中医院1号楼改造项目

规划床位：约500张

项目规模： 20000㎡

投资规模：约4500万

服务项目：医疗工艺设计、装修方案设计、文化环境设计

设计科室：医保科、眩晕中心、急诊科、肠道门诊、发热门诊、物资管理科、病理科、体检中心、纤支镜、康复治疗科、血透中心、住院楼层标准层等

# 服务内容

## 第一部分：医疗工艺流程设计

### （一）一级工艺流程规划阶段

1、医疗工艺一级流程设计图纸（CAD与PDF电子图纸）

○ 确定1号楼科室一级流程选址规划分布

○ 确定各系统一级流程组织关系及组团功能

○ 确定一级流程中主要交通组织（主通道、核心筒、楼电梯等）

2、医疗工艺一级流程设计成果图册（电子图册与纸质打印图册）

○ 工艺一级流程选址规划分布彩色版图纸

○ 各系统一级流程组织关系及组团功能

### （二）二级工艺流程规划阶段

1、医疗工艺二级流程设计图纸（CAD与PDF电子图纸）

○ 确定各系统二级流程图

○ 完成各类医疗流程分析

○ 确定二级流程中院感分区及通道组织

○ 确定各医疗分区组团功能

○ 确定各科室医疗功能用房规划

2、医疗工艺二级流程设计成果图册（电子图册与纸质打印图册）

○ 科室重要功能用房简述

○ 科室工艺二级流程平面布置彩色版图纸（区分患者诊查用房、医护辅助用房、患者用通道、医护用通道、实验用房、公共区域用房等）

○ 科室工艺二级流程平面流线标注（区分患者诊查流线、医护工作流线、物资运输流线、污物运输流线等）

○ 项目大型设备列表

### （三）三级工艺流程规划阶段

1、医疗工艺三级流程设计图纸（CAD与PDF电子图纸）

○ 应表明房间内的家具及医疗设备布局及名称，房间内的功能分区

○ 强电插座和开关点位

○ 网络插座以及电话点位

○ 给排水点位

○ 暖通空调风口点位

○ 医疗气体点位

2、医疗工艺三级流程设计成果图册（电子图册与纸质打印图册）

○ 本项目各科室三级流程设计要求

○ 本项目每层平面彩色版图纸（图纸为最终版三级流程图，含做小平的每个房间编号）

○ 房间内工艺三级流程平面布置彩色版图纸（应标明房间内功能分区、家具及医疗设备名称、点位名称及高度、点位图例、主要出入口）

第二部分： 医院室内设计阶段

编制深度：

完成典型空间效果图（8张）

主要物料表（主要材料配置表、五金洁具配置表、照明灯具配置表、门表选型清单）

典型空间参考如下：

大厅：急诊、住院、体检大厅、

公共区域：住院电梯厅、公共卫生间、主要交通廊道

等候区：检验、影像、

标准空间：护士站及单元廊道、病房、病房卫生间

行政办公：电梯厅、会议室、

VIP服务区：一站式服务中心、高端诊疗空间