妇产科申购产床参数

- 产床在紧急情况下可作病床使用；电动升降、前后倾、高低调节、背板折转

- 配可脱卸头部护栏

- 配麻醉屏架

- 床长不小于1850mm，宽不小于650mm

- 托脚架有一定弧度，腿不易脱落；脚蹬可调节，拉手可调节

- 配蓄电池及电量显示器，便于紧急停电时使用

- 内置头枕

- 产床脚轮带有调节功能，护理人员能轻松推动该床，且可以随意控制推行的方向，能轻松推动到理想位置

- 床垫无缝，具有防羊水外泄、抗污、耐酸碱、防紫外线功能

- 床面升降高度750mm-900mm

- 床尾有污物盆

- 辅助台为隐藏式,能快速锁定装置，台面为脱卸式,适用于任向分娩方式及妇科检查。