机电设备维修维护供应商

- 供应商基本要求：

（1）经营范围包含机电设备维修服务，产品设备安装服务，自动化控制系统制造，销售电气设备，销售五金交电、机电产品等。

（2）具有专业维修资质技术人员（至少包含高级维修电工，防爆电工等)；具有专业控制系统编程技术人员（机电或仪器仪表工程专业人员）；具有专业机电维修技术人员（至少2名以上）；具有专业维修车间和器具（包括不限于车床，钻铣床，焊机，等离子和气割等工具）便于日常特殊配件的快速加工和改造。

（3）供应商具有依法缴纳税收和国家税务局出具的正规机打发票。

2. 维修维保范围：

（1）螺杆机正压供气系统两套

（2）负压系统三套

- 发电机七台

（4）水泵、空压机等零星机电设备

3. 服务内容

（1）在接到院方维修电话时应在30分钟内及时有效的组织检修

（2）为院方提供型号准确的零配件

（3）维修期间负责维修的设备和人员安全

（4）每周对设备巡检一次并建立巡检台账

（5）发电机运行时派专人现场守候，保证发电机正常运行，并随时应急处理

4. 费用

（1）全年日常基础维修、巡检和保养费用不超过18000元（含保养材料）

（2）螺杆机每3000小时做一次保养

（3）发电机每年做一次保养，随时检查冷却液，根据情况添加

（4）单次200元内维修（含人工及材料）由服务商承担。

基础材料含： 相序继电器，63A及以下的空开，操作按钮，运行指示灯，保险管，40A及以下的所有接触器，TP300操作仪表，中间继电器，电磁阀线圈，机械压力表，PLC控制器