身高体重测量仪电子秤超声波语音播报智能健康一体机体

侧仪打印款样式及参数

| 产品品牌 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 产品功能 | 身高、体重、BMI、打印 |  |
| 称咼范围 | 50~205CM（分度值：0.5CM） |  |
| 称重范围 | 5.0~300KG（分度值：0.1 KG） |  |
| 电源电压 | AC160V-250V（50Hz） |  |
| 消耗功率 | ≤14W |  |
| 输出串口 | RS232 |  |
| 选配定制 | 打印蓝牙 |  |