一次性使用无菌导尿管参数

目前供应室发放、临床使用一次性无菌导尿管参数如下：

- 双腔气囊标准型

- 乳胶材质

- 型号：各型号（8-16号）

- 规格：气囊标注容量30mL

- 尿管标准通用长度

- 适用于导尿或留置导尿