单开剪规格：

5FR×380mm，2把

功能：用于宫腔内的剪切夹持

材质：医用不锈钢

与器械通道大于等于1.8mm的宫腔镜都通用

价格：不超过1800元/把

双开剪规格：

5FR×380mm，2把

功能：用于宫腔内的剪切夹持

材质：医用不锈钢

与器械通道大于等于1.8mm的宫腔镜都通用

价格：不超过1800元/把

抓钳规格：

5FR×380mm，2把

功能：用于宫腔内的剪切夹持

材质：医用不锈钢

与器械通道大于等于1.8mm的宫腔镜都通用

价格：不超过1800/把

活检钳规格：

5FR×380mm，2把

功能：用于宫腔内的剪切夹持

材质：医用不锈钢

与器械通道大于等于1.8mm的宫腔镜都通用

价格：不超过1800元/把

备注：可与现有史托斯宫腔镜配套使用。