输液车

1.主体材质采用铝·钢·ABS工程塑料结构组成；四柱塑钢。

2上部：不锈钢304材质三面围栏，凹陷设计可防止物品滑落,台面配有透明软玻璃。

3.车身配有一抽屉，高度120mm内空：424*375*110mm三折静音导轨，抽屉内部3*3分隔片，可自由分隔；抽屉拉手为长条款式、封口插槽式表示牌、防止液体及灰尘进入；标签式面积根据人体工程学原理设计、插槽式向上倾斜便于观望、拉手内层模具加厚手感更加踏实；中间有一置物盆尺寸：424*375*110mm。

4.右侧：两个分色垃圾桶。

5.车体背后：配有隐藏式伸缩龙门输液架。

6.车体底部置物盆注塑一体成型尺寸：500*413*75mm可放入大量的物品。

7.规格：625*475*930mm