重症临床信息系统功能需求

## 核心要求

- 1、系统应遵从所涉及业务的国际标准、国家标准及规范，支持各种相关标准（标准化的卫生信息传输协议HL7、国际疾病分类代码标识符ICD等）。

2、通过重症监护信息系统实现自动监护病人体征信息的获取及健康档案，记录监护病人诊疗信息，对病人病情变化、医疗措施评价提供支持，完成对重症监护全过程管理。

3、支持医院领导对ICU科室医疗动态与医疗质量的监督与管理。

4、系统可满足ICU 使用需求，后期根据医院发展，也可扩展至NICU、CCU等专科ICU使用。

5、系统需整合重病护理记录，降低护理人工抄录时间、提升工作效率和护理品质。

6、系统需支持护理人员通过专科护理管理模块，帮助规范化病人照护流程，减少院内感染及其他高风险事件发生。

7、系统需支持医生便捷的查阅病人病情情况，全面的掌握病人病情并可以进行快速评估。

8、系统支持数据自动采集，实时获取来自床旁监护仪、呼吸机、血气分析仪上患者生命体征信息，并提供采集数据所需的连接设备。

9、系统支持重症科室入科到出科完整的医护无纸化、信息化流程。

10、方便后期维护和升级，系统为B/S架构采用浏览器登录方式，科室人员在网络情况允许下，可以通过平板或手持终端登录系统了解患者相关信息。

11、系统采用一体化平台模式设计，兼容其他临床科室系统，如急诊急救系统、手术麻醉系统、胸痛卒中系统等，实现临床数据标准统一。

12、系统支持接入医院信息系统、检验系统、PACS、EMR、集成平台、CA认证等系统。

13、建设清单：

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、软件部分 |
| 1 | 重症临床信息系统 | 套/床位 | 19 |  |
| 二、配套硬件部分 |
| 1 | 移动重症工作站 | 套 | 10 | 2张床位配置1套 |
| 2 | 串口数据采集器 | 套 | 19 | 1张床位配置1套 |
| 3 | 重症监护质控大屏 | 套 | 2 | 护士站、会议室各1套 |

## 重症临床系统功能需求

| 模块 | 子系统 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| 重症临床信息系统 | 病房概览系统 | 功能模块：科室患者出入转情况、在科患者监测概览、在科患者平均住院天数统计、在科患者死亡率统计、三管监测概览、科室医护值班概览、科室公告概览，投屏展示。 系统概述：统计科室当天患者转入数量、转出情况、死亡情况、当前患者在科患者数，病危患者数，病重患者数；统计当前科室所有使用无创呼吸机患者床位、有创呼吸机患者数量、进行血液净化的的患者数量、使用PICCO的患者数量、隔离的患者数量、约束的患者数量、压疮的患者数量、压疮高危的患者数量、有危急值的患者数量等数据；统计当前患者平均住院天数以及各天数区间的患者数量。显示当前在科患者apacheII评估率，以及评分区间的占比，并可根据ApacheII评分规则，自动统计当前科室患者的预计病死率。显示科室当前患者三管（尿管、CVC、呼吸机）插管天数以及插管；显示当班值班医生和值班护士人员情况，以及值班医生和护士的主管床位情况。显示科室通知公告、会议通知等内容。 |
|  | 患者管理系统 | 功能模块：床位概览、科室患者统计、换床管理、紧急入科管理、患者转入管理、患者转出管理。 系统概况：展示当前在科、转入、转出和死亡患者数，与HIS进行系统对接，实现患者自动入科和出科，实现患者转入转出过程闭环管理，对新入科患者和已出科患者进行基本信息确认、病情交接、物品交接等信息进行确认。 |
|  | 临床监护系统 | 功能模块：护理概览、患者管理、生命体征、临床观察记录 特殊治疗监测、医嘱执行、出入量记录、管道护理、皮肤护理 危急值、护理记录、抢救管理、护理计划、特护单、文书管理。 系统概况：显示患者近24小时生命体征变化趋势，并能够查看单个时间节点的具体数值，与HIS进行数据同步，自动实现入科患者基本档案信息的同步，支持对重症患者在诊疗观察期间，进行结构化系统风险评估。支持自动采集患者生命体征信息，实时患者生命体征各项指标的变化趋势。根据患者不同病情，针对单一患者，进行观察项目的单独制定。支持提供ECMO、picco、CRRT、IABP等特殊治疗监测单。与医院现有的信息系统中按照长期医嘱、临时医嘱、其他类医嘱与医嘱开立时间提取并执行每个患者的医嘱。出量管理和入量管理及出入量平衡计算。显示当前患者所有导管情况，显示患者有多少导管与导管置管天数等内容。支持人体图形，直观显示患者皮肤情况，支持危急值实时预警。支持提供护理记录模板管理功能，能够集成观察项目、出入量、护理措施等护理数据。提供集束护嘱模板管理功能，记录患者生命体征、用药及其他的护理单，能够自定义设计文书。 |
|  | 医疗分析系统 | 功能模块：患者360全景视图、患者全景、专病分析、集束化治疗、危急值处理、查房管理功能。 系统概况：实时患者近24小时生命体征趋势图和图形化实时呈现患者近7天或近24小时液体平衡趋势图。展示患者最新的影像结果，血气化验结果，实时展示患者三管情况，以及对应三管培养结果监测，实时展示患者最新医疗评分结果，对于未评分项目进行标记提醒。结合ICU学科从群体化治疗向个体化治疗的发展趋势，针对每个患者实现差异化的集中预警设置，全面完整的展示患者入科后，各个时间段的诊疗救治情况。基于感染、液体平衡、血压等专题，将病人体征、LIS检验指标的变化趋势，与用药的历史记录进行集中展示。根据气管插管、血液内导管、尿管等管道的留置时长及检验检查指标的异常情况，对VAP、CRBSI、CAUTI的发生自动进行预警，并提供记录医生诊断记录功能。自动采集呼吸机数据，能够对脓毒症诊断指标进行监测，对患者每日目标营养和实际营养进行监测，实时的危急值进行实时预警。 |
|  | 评分系统 | 功能模块：护理评分、医疗评分 系统概况：能提供临床基本的评分工具，自动或半自动抓取相关数据，自动并根据要求实时更新评分结果，支持APACHE II、TISS、MODS等多种常用评分方法，为临床决策提供准确及时的支持。提供多种护理评分，提供多种医疗评分。 |
|  | 交班系统 | 功能模块：护理交班、医生交班 系统概况：符合国际规范的SBAR交接班功能，支持自动针对当前未完成事项进行提醒。支持SBAR交班大屏显示，选择患者进行SBAR晨会大交班，能够查看其体征、出入量、血气、检验数据的趋势图，方便在大交班的时候，作为患者病情讨论的依据。 |
|  | 质控统计系统 | 功能模块：质控指标统计、护理质控统计 系统概况：提供工作量统计项目和数据源，支持自动统计国家质控指标各项指标，支持自定义选择指标，对国家质控指标进行溯源，可以对患者质控项目，进行统计和导出； |
|  | 病案管理科研子系统 | 功能模块：病案检索、数据导出 系统概况：支持简易检索与高级检索，可以根据多重检索条件，进行患者病案检索。支持患者信息、体征异常范围进行异常体征数据查询，支持查询结果数据导出。可以自定义各项指标条件，对患者进行检索；可以自定系统项目，对患者临床数据进行导出。 |
|  | 消息提醒系统 | 功能模块：预警提醒、工作提醒 系统概况：针对不同患者设置的不同预警阀值，进行阀值外的异常值进行预警提醒；根据患者历史评估情况，对差异性较大的评分结果进行预警提醒。支持对各项工作进行提醒，包括导管提醒、交接班提醒等。 |
|  | 设备采集系统 | 功能模块：设备采集 系统概况：支持对接床旁硬件设备包括中央站、监护仪、呼吸机、血气分析仪等；对于采集的异常数据，进行预警标识，动设置采集频率。 |
|  | 系统集成系统 | 功能模块：HIS系统集成功能、EMR系统集成功能、LIS系统集成功能、PACS系统集成功能、麻醉信息系统集成 系统概况：支持与现有信息系统HIS、LIS、PACS、EMR等完整集成，达到系统间信息共享融合的目的。同步医院里电子病历等系统的数据，使用户可以在本系统中查看患者的病历病程信息。 |
|  | 设备耗材管理系统 | 功能模块：设备、耗材统计 系统概况：能够进行设备、耗材使用登记，统计患者耗材使用数量等。 |
|  | CA签名管理 | 功能模块：CA签名 系统概况：支持接入CA签名，保证系统产生的医疗档案具有可靠的电子签。 |
|  | 电子病历等级评级 | 功能模块：五级评级、六级评级 系统概况：满足电子病历五级、六级评级要求。 |
|  | 基础配置系统 | 功能模块：药品维护、科室参数维护、系统参数维护、文书维护、特护单设置、系统字典 系统概况：支持药品途径、药品频次、药品字典、药品分类等维护，根据科室参数要求，支持维护观察项、出入量、导管、皮肤等项目。支持系统参数维护设置，如：生命体征、神经意识、呼吸监测、基础护理、PICCO、ECMO和出入量等，支持维护不同类型文书，设置文书内容等，根据科室参数要求，支持设置特护单规格。 |
|  | 系统设置系统 | 功能模块：用户管理、角色管理、菜单管理 系统概况：支持用户组创建、修改、删除等功能，提供用户创建、修改、删除等功能，支持新增、编辑、删除角色，设置分配角色人员权限，支持设置菜单权限。 |
| 配套硬件 | 移动重症工作站 | 一体机：CPU≥intel I5，显示器≥23.8 英寸，内存≥8G，存储≥256GB SSD 固态硬盘。 移动推车：含电池的一体化结构设计，电池采用内嵌式设计保护在一体化台面内；所有线缆隐藏无外露，嵌入式托盘隐藏设计：按弹式设计键盘托，采用防疲劳工艺设计，升降方式：电动升降，工作台面可电动调节高低升降；内置电池：磷酸铁锂电池，待机≥10 小时（标配），安全保护：具备过压、过流、欠压、过充、过放功能。 |
|  | 串口数据采集器 | 能够自动采集不同品牌不同型号的监护仪、呼吸机、血气分析仪等医疗设备数据。 |
|  | 重症监护质控大屏 | LED液晶屏体，显示尺寸≥55英寸，屏幕使用4K A级硬屏，显示比例：16:9，产品分辨率：3840*2160，4K超高清显示，对比度：≥1200:1，亮度：≥350cd/㎡，使用寿命≥30000hrs，面板亮度均匀度≥80%，安卓系统。 |